## **Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области**

## **«ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»**

Техническое задание на производство строительно-монтажных работ по адаптации здания для инвалидов и маломобильных групп населения.

Произвести работы согласно проектно-сметной документации:

1. Общестроительные работы.
   1. Произвести устройство монолитной опорной плиты под лифт согласно проекта.
   2. Полы цокольного этажа гардероба вывести под один уровень для проезда инвалидов колясочников.
   3. Демонтировать старую мраморную плитку полов, и использовать повторно.
   4. В полах оставить штрабу в месте пролегания существующей канализации. Заполнение штрабы произвести керамическим кирпичом М 75, с последующей стяжкой, и покрытием плиткой.
   5. Двери санузлов мужского и женского туалетов заменить на двери большего размера, без порогов.
   6. Произвести устройство дополнительных туалетов для инвалидов, согласно проекта. Подключение водоснабжения и канализации осуществить путем врезки в существующие сети. Пред началом работ произвести прочистку существующей канализации до выпуска в колодец.
2. Электрика.
   1. Произвести работы по прокладке кабеля от существующей щитовой до места расположения лифта, с установкой силового шкафа, согласно проекта.
3. В связи с тем, что в период проведения работ планируются текущие мероприятия Дворца и работа кружков, с администрацией согласовываются график и последовательность проведения работ.
4. Для Подрядчика обязательно соблюдение внутреннего распорядка Дворца, соблюдение правил техники безопасности при проведении работ, противопожарного режима.

Директор ГАУК ВО Областной Крючков В.В.

Дворец Культуры и искусства

*Подготовил: Буйлов А.В.*

*Главный инженер*