Стройка:	Пересчет сметной документации в текущий уровенб цен на текущий ремонт системы видеонаблюдения ГАУК ВО "ОДКиИ"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Пересчет сметной документации в текущий уровень цен на текущий ремонт системы видеонаблюдения ГАУК ВО "ОДКиИ"	
Сметная стоимость:	2 153.636	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	1 664.164	тыс. руб.	
монтажных работ:	489.143	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.539	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	101.995	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2020 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРм 10-10-001-02 
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне, шт	11	34.70	34.02		382	374		18.81	1	7 180	7 039		
				0.68			7		18.82	1		141		
	Накладные расходы		80%			299				80%	5 631			
	Сметная прибыль		60%			224				60%	4 223			
	Всего с НР и СП					906					17 035			
	
2.	П1 прайсс.СОТ1 
Оборудование 
Камера BEWARD B2720RVQ IP 2 Мп; 1/2.8" КМОП SONY Exmor; 1920х1080 - 25 к/с; 2.8-11 мм АРД; 0.01/0.005 лк; ИК подсветка до 90 м (на выбор); H.264/MJPEG; DWDR, 2D/3DNR; microSDHC 32 Гб; 12 DC/PoE, 12 Вт; IP66; -45...+50°C; 90х230х295 мм ц:24153/1,2/4,21*1,012, шт.	11	4 838.25			53 221					224 059			
				4 838.25			53 221		4.21			224 059		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
3.	ФЕРм 10-10-001-01 
Камеры видеонаблюдения: фиксированные, шт	53	29.79	29.21		1 579	1 548		18.81	1	29 703	29 120		
				0.58			31		18.95	1		583		
	Накладные расходы		80%			1 238				80%	23 296			
	Сметная прибыль		60%			929				60%	17 472			
	Всего с НР и СП					3 746					70 471			
	
4.	П2 прайсс.СОТ4 
Оборудование 
Камера BEWARD B2720RVQ IP 2 Мп; 1/2.8" КМОП SONY Exmor; 1920х1080 - 25 к/с; 2.8-11 мм АРД; 0.01/0.005 лк; ИК подсветка до 90 м (на выбор); H.264/MJPEG; DWDR, 2D/3DNR; microSDHC 32 Гб; 12 DC/PoE, 12 Вт; IP66; -45...+50°C; 90х230х295 мм ц:17600/1,2/4,21*1,012, шт.	53	3 525.57			186 855					786 661			
				3 525.57			186 855		4.21			786 661		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
5.	ФЕРм 11-04-008-01 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг, шт	2	9.74	8.90	0.66	19	18	1	18.81	5.65	349	335	7	
				0.18	0.12				18.61	18.81		7	5	
	Накладные расходы		92%			17				92%	313			
	Сметная прибыль		65%			12				65%	221			
	Всего с НР и СП					47					883			
	
6.	П3 прайсс.СОТ7 
Оборудование 
Коммутатор управляемый STW-1622HP, 16 портов 10/100 Мбит/с (все с поддержкой High PoE) + 2 Shared SFP 10/100/1000 Мбит/с, PoE бюджет 220 Вт ц:33700/1,2/4,21*1,012, шт.	2	6 750.67			13 501					56 841			
				6 750.67			13 501		4.21			56 841		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
7.	П4 прайсс.СОТ10 
Оборудование 
SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, 20 км, 1550/1310 нм, SC ML-30R ц:2314/1,2/4,21*1,012, шт.	2	463.53			927					3 903			
				463.53			927		4.21			3 903		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
8.	П5 прайсс.СОТ13 
Оборудование 
SFP модуль одноволоконный WDM, 1.25 Гб/с, 20 км, 1310/1550 нм, SC ML-30Т ц:1500/1,2/4,21*1,012, шт.	2	300.48			601					2 530			
				300.48			601		4.21			2 530		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
9.	ФЕРм 11-04-008-04 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг, шт	1	29.20	26.70	1.97	29	27	2	18.81	5.69	523	502	11	
				0.53	0.35		1		18.94	18.81		10	7	
	Накладные расходы		92%			25				92%	468			
	Сметная прибыль		65%			18				65%	331			
	Всего с НР и СП					71					1 322			
	
10.	П6 кп с.СОТ16 
Оборудование 
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT SRT2200XLI 1980Вт 2200ВА ц:144939/1,2/4,21*1,012, шт.	1	29 033.70			29 034					122 232			
				29 033.70			29 034		4.21			122 232		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
11.	ФЕРм 10-04-067-23 
Устройство видеоконтрольное, шт	1	23.52	22.18	0.90	24	22	1	18.81	5.57	431	417	5	
				0.44	0.10				18.95	18.81		8	2	
	Накладные расходы		92%			20				92%	385			
	Сметная прибыль		65%			14				65%	272			
	Всего с НР и СП					59					1 089			
	
12.	П7 прайсс.СОТ19 
Оборудование 
IP видеорегистратор DOMINATION IP-32-12 MDR ц:171390/1,2/4,21*1,012, шт.	1	34 332.28			34 332					144 539			
				34 332.28			34 332		4.21			144 539		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
13.	ФЕРм 11-04-008-01 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг, шт	12	9.74	8.90	0.66	117	107	8	18.81	5.65	2 094	2 009	45	
				0.18	0.12		2	1	18.61	18.81		40	27	
	Накладные расходы		92%			99				92%	1 873			
	Сметная прибыль		65%			70				65%	1 323			
	Всего с НР и СП					287					5 291			
	
14.	П8 прайсс.СОТ22 
Оборудование 
Жесткий диск WD Purple IntelliPower [WD60PURX] ц:16345/1,2/4,21*1,012, шт.	12	3 544.27			42 531					179 056			
				3 544.27			42 531		4.21			179 056		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.09	
	
15.	ФЕРм 11-04-002-01 
Аппарат настольный, масса: до 0,015 т, шт	1	19.48	8.79	10.51	19	9	11	18.81	5.68	228	165	60	
				0.18	1.86			2	18.39	18.81		3	35	
	Накладные расходы		92%			10				92%	184			
	Сметная прибыль		65%			7				65%	130			
	Всего с НР и СП					36					542			
	
16.	П9 прайсс.СОТ71 
Оборудование 
Персональный компьютер ПК DEXP Mars E254 с операционной системой Microsoft 10 Pro ц:44500/1,2/4,21*1,012, шт.	1	8 914.09			8 914					37 528			
				8 914.09			8 914		4.21			37 528		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
17.	ФЕРм 11-04-008-01 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг, шт	1	9.74	8.90	0.66	10	9	1	18.81	5.65	174	167	4	
				0.18	0.12				18.61	18.81		3	2	
	Накладные расходы		92%			8				92%	155			
	Сметная прибыль		65%			6				65%	110			
	Всего с НР и СП					24					439			
	
18.	П10 прайсс.СОТ24 
Оборудование 
Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X [GTX 1050 TI GAMING X 4G] ц:12343/1,2/4,21*1,012, шт.	1	2 472.51			2 473					10 409			
				2 472.51			2 473		4.21			10 409		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
19.	П11 прайсс.СОТ27 
Оборудование 
24 ЖК монитор <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI) Acer KA240Hbid [UM.FX0EE.006] ц:8443/1,2/4,21*1,012, шт.	2	1 691.27			3 383					14 241			
				1 691.27			3 383		4.21			14 241		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
20.	П12 прайсс.СОТ30 
Оборудование 
Комплект клавиатура и мышь Oklick 600M ц:590/1,2/4,21*1,012, шт.	1	118.19			118					498			
				118.19			118		4.21			498		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
21.	П13 прайсс.СОТ33 
Оборудование 
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX1100LI, 1100ВA ц:8435/1,2/4,21*1,012, шт.	1	1 689.67			1 690					7 114			
				1 689.67			1 690		4.21			7 114		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
22.	ФЕРм 10-06-016-03 
Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 8, 1 разделка	11	37.45	25.06	9.83	412	276	108	18.81	3.98	5 774	5 185	430	
				2.56			28		5.62	1		158		
	Накладные расходы		120%			331				120%	6 222			
	Сметная прибыль		70%			193				70%	3 630			
	Всего с НР и СП					936					15 626			
	
23.	П14 прайсс.СОТ36 
Коннектор Cabeus 8P8C RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) ц:399/1,2/7,73*1,02, 100 шт.	0.11	43.87			5					37			
				43.87			5		7.73			37		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
24.	ФЕРм 10-01-001-12 
Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (применительно), шт	8	0.61	0.60		5	5		18.81	1	92	90		
				0.01					22	1		2		
	Объем: 4+4													
	Накладные расходы		80%			4				80%	72			
	Сметная прибыль		60%			3				60%	54			
	Всего с НР и СП					12					218			
	
25.	П15 прайсс.СОТ39 
Оборудование 
Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PP2-19-16-8P8C-C5e-110D ц:2691/1,2/4,21*1,012, шт.	4	539.05			2 156					9 078			
				539.05			2 156		4.21			9 078		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
26.	П16 прайсс.СОТ42 
Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL9004) ГКО-4.62-9005 ц:387/1,2/7,73*1,02, шт.	4	42.55			170					1 316			
				42.55			170		7.73			1 316		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
27.	ФЕРм 10-01-001-09 
Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных (применительно), шт	11	5.37	3.50	1.80	59	39	20	18.81	5.57	849	724	110	
				0.07	0.20		1	2	18.86	18.81		15	41	
	Накладные расходы		80%			33				80%	612			
	Сметная прибыль		60%			25				60%	459			
	Всего с НР и СП					116					1 920			
	
28.	П17 прайсс.СОТ45 
Оборудование 
Грозозащита PoE NAG-1P ц:650/1,2/4,21*1,012, шт.	11	130.21			1 432					6 030			
				130.21			1 432		4.21			6 030		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
29.	ФЕРм 11-04-028-01 
Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт., шт	234	2.11	2.07		494	484		18.81	1	9 294	9 111		
				0.04			9		19.5	1		183		
	Объем: 117*2													
	Накладные расходы		92%			445				92%	8 382			
	Сметная прибыль		65%			315				65%	5 922			
	Всего с НР и СП					1 254					23 598			
	
30.	П18 прайсс.СОТ48 
Патч-корд SF/UTP, экранированный, Cat. 5, LSZH, 0.5 м, серый1К-ETHC5SF-000.5 ц:619/1,2/7,73*1,02, шт.	117	68.07			7 964					61 560			
				68.07			7 964		7.73			61 560		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
31.	ФЕРм 08-03-591-08 
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт	0.53	454.03	342.84	4.77	241	182	3	18.81	8.61	3 624	3 418	22	
				106.42	0.64		56		3.26	18.81		184	6	
	Накладные расходы		95%			173				95%	3 253			
	Сметная прибыль		65%			118				65%	2 226			
	Всего с НР и СП					532					9 102			
	
32.	П19 прайсс.СОТ50 
Розетка RJ-45, одинарная, категория 5, настенная Hyperline SB-GTS1-8P8C-C5-WH ц:39794/1,2/7,73*1,02, шт.	53	43.76			2 319					17 927			
				43.76			2 319		7.73			17 927		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
33.	ФЕРм 08-03-575-01 
Прибор или аппарат, шт	2	10.60	10.22		21	20		18.81	1	397	384		
				0.38			1		16.37	1		12		
	Накладные расходы		95%			19				95%	365			
	Сметная прибыль		65%			13				65%	250			
	Всего с НР и СП					53					1 011			
	
34.	П20 прайсс.СОТ53 
Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП ц:222,60/1,2/7,73*1,02, шт.	2	24.48			49					378			
				24.48			49		7.73			378		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
35.	ФЕРм 10-01-001-12 
Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (применительно), шт	1	0.61	0.60		1	1		18.81	1	12	11		
				0.01					22	1				
	Накладные расходы		80%			1				80%	9			
	Сметная прибыль		60%			1				60%	7			
	Всего с НР и СП					2					27			
	
36.	П21 прайсс.СОТ56 
Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko (10A), 230 В, кабель питания 1,5 мм , длина 2,5 м, с вилкой EC 320 C14, 482.6 мм x 44.4 мм x 44.4 мм (ДхШхВ) Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC ц:1679/1,2/7,73*1,02, шт.	1	184.62			185					1 427			
				184.62			185		7.73			1 427		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
37.	ФЕРм 08-02-413-08 
Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 4, сечение провода до 6 мм2 (применительно) (проградка в гофротрубах), 100 м	10.1	311.12	211.31	32.60	3 142	2 134	329	18.81	8.24	45 960	40 145	2 713	
				67.21	4.52		679	46	4.57	18.81		3 102	859	
	Объем: 755+255													
	Накладные расходы		95%			2 071				95%	38 954			
	Сметная прибыль		65%			1 417				65%	26 653			
	Всего с НР и СП					6 630					111 566			
	
38.	ФССЦ 01.7.15.07-0014 
Дюбели распорные полипропиленовые, 100 шт	-3.232	86.00			-278					-527			
				86.00			-278		163.08			-527		
	Объем: (10.1)*(-0.32)													
	
39.	ФССЦ 24.3.01.02-0022 
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм, 10 м	77.01	21.20			1 633					4 056			
				21.20			1 633		52.67			4 056		
	Объем: 755*1.02													
	
40.	ФССЦ 23.8.03.02-0002 
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (расход по проекту), 10 шт	151	2.90			438					1 172			
				2.90			438		7.76			1 172		
	
41.	ФССЦ 24.3.01.02-0025 
Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 40 мм, м	260.1	7.38			1 920					5 124			
				7.38			1 920		19.7			5 124		
	Объем: 255*1.02													
	
42.	ФССЦ 23.8.03.02-0004 
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 40 мм (расход по проекту), 10 шт	51	13.10			668					1 658			
				13.10			668		32.51			1 658		
	
43.	ФССЦ 01.7.15.07-0152 
Дюбель с шурупом 6/35 мм (расход по проекту для держателей труб), 100 шт	20.2	8.00			162					612			
				8.00			162		30.3			612		
	Объем: 1510+510													
	
44.	ФЕРм 08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м	1.12	38.59	26.51	1.81	43	30	2	18.81	8.24	666	558	17	
				10.27	0.26		12		7.91	18.81		91	5	
	Накладные расходы		95%			29				95%	535			
	Сметная прибыль		65%			20				65%	366			
	Всего с НР и СП					91					1 567			
	
45.	П22 прайсс.СОТ59 
Огнестойкий LAN кабель ParLan T F/UTP cat 5e 4х2х0,52 PVC  ц:33590/1,2/7,73*1,02, км	3.7118	3 693.60			13 710					105 977			
				3 693.60			13 710		7.73			105 977		
	Объем: 3639*1.02/1000													
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
46.	ФЕРм 11-06-002-01 
Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных, 100 м	0.04	117.17	102.80		5	4		18.81	1	80	77		
				14.37			1		4.37	1		3		
	Объем: 4*1													
	Накладные расходы		80%			3				80%	62			
	Сметная прибыль		60%			2				60%	46			
	Всего с НР и СП					11					188			
	
47.	П23 прайсс.СОТ62 
Шнур оптический simplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH Cabeus FOP(s)-9-LC-LC-1m ц:153,26/1,2/7,73*1,02, шт.	4	16.85			67					521			
				16.85			67		7.73			521		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
48.	ФЕРм 08-03-575-01 
Прибор или аппарат, шт	2	10.60	10.22		21	20		18.81	1	397	384		
				0.38			1		16.37	1		12		
	Накладные расходы		95%			19				95%	365			
	Сметная прибыль		65%			13				65%	250			
	Всего с НР и СП					53					1 011			
	
49.	П24 прайсс.СОТ65 
Оборудование 
Модульный распределительный блок 2п х 15 конт. 125А, размер 8 модулей DIN Кросс-модуль 125A 2 полюса 15 контактов 004882 LG ц:1744,97/1,2/4,21*1,012, шт.	2	349.55			699					2 943			
				349.55			699		4.21			2 943		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
50.	П25 прайсс.СОТ68 
DIN-рейка перфорированная (7,3-35 мм), длина 2 метра CP-PD35ZF6 ц:236,23/1,2/7,73*1,02, шт.	2	28.95			58					447			
				28.95			58		7.73			447		
	Поправки: М: *1.02/1.2/7.73	
	
51.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм, 100 м	0.32	286.92	193.34	0.31	92	62		18.81	9.32	1 322	1 164	1	
				93.27	0.14		30		5.26	18.81		157	1	
	Накладные расходы		95%			59				95%	1 107			
	Сметная прибыль		65%			40				65%	757			
	Всего с НР и СП					191					3 186			
	
52.	ФССЦ 20.2.05.04-0002 
Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм, 100 шт	0.3264	7 840.00			2 559					21 365			
				7 840.00			2 559		65 456.99			21 365		
	Объем: 32*1.02													
	
53.	П26 прайсс.СОТ72 
Оборудование 
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 128 ГБ 3G LTE серый ц:52999/1,2/4,21*1,012, шт.	1	10 616.59			10 617					44 696			
				10 616.59			10 617		4.21			44 696		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
54.	П27 прайсс.СОТ73 
Оборудование 
Чехол-клавиатура для Samsung Galaxy Tab S6  серый ц:13999/1,2/4,21*1,012, шт.	1	2 804.23			2 804					11 806			
				2 804.23			2 804		4.21			11 806		
	Поправки: М: *1.012/1.2/4.21	
	
	Доставка материалов по прайс-листам	
	
55.	ФССЦпг 03-02-01-180 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 180 км, 1 т груза	0.294	125.70		125.70	37		37		1 120.53	329		329	
														
	Объем: 294/1000													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	433 669	5 371	523			1 996 692	101 005	3 754	
			427 776	51				1 891 928	990	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	395 288					1 664 164			
			395 288					1 664 164		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	395 288					1 664 164			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	38 344	5 371	486			332 199	101 005	3 425	
			32 488	51				227 764	990	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	24 689					190 202			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 24, 27, 35, 46; %=92 - по стр. 5, 9, 11, 13, 15, 17, 29; %=120 - по стр. 22; %=95 - по стр. 31, 33, 37, 44, 48, 51)	4 904					92 243			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 24, 27, 35, 46; %=65 - по стр. 5, 9, 11, 13, 15, 17, 29, 31, 33, 37, 44, 48, 51; %=70 - по стр. 22)	3 439					64 701			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	46 687					489 143			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37		37			329		329	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37					329			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	442 012					2 153 636			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 904					92 243			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 439					64 701			

Составил:	Чистякова Т.Р.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Стрекалова Л.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)